## Formato 1
< | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inspección Principal de Puentes
[10 empty] | Regional |  | Carretera |  |  |  |  | Identificación del puente
| Nombre : | SIN NOMBRE X | [5 empty] | Identif. : |  | ATLANTICO |  | RN 2516
| Carretera : | RN 2516 | [5 empty] | PR. | 39+400 |  |  | Fecha : |  | 2023-12-29 |  | Tiempo : |  | SECO
| Temperat: | 34 | Inspector | JEINER SANCHEZ |  |  |  | Administrador : |  |  | SCVMM |  |  |  |  | Año próxima inspección: |  |  | 2024
Reparaciones
| Componente |  |  |  | Calificación | Mantenimiento | Insp. Esp. | No. de fotos | Tipo de daño | Tipo | Cantidad |  | Año |  | Costo | Daño
| 1. Superficie del Puente |  |  |  | 0 | [10 empty] | CARPETA ASFALTICA EN OPTIMAS CONDICIONES FOTO(1)
| 2. Juntas de expansión |  |  |  | 0 | [10 empty] | NO PRESENTA JUNTAS DE EXPANSIÓN ENTRE LA SUPERESTRUCTURA Y LA SUBESTRUCTURA O ESTAN CUBRIERTAS POR SOBRECARPETA |  |  |  | FOTO 1 Vista Lateral del Puente | FOTO 2 Vista superior del puente
| 3. Andenes / Bordillos |  |  |  | 0 | [10 empty] | ANDENES NO HAY. SI HAY BORDILLOS. FOTOS (2)
| 4. Barandas |  |  |  | 0 | [10 empty] | PRESENTA BARANDAS METALICAS DE IGUAL FORMA POSEE DEFENSAS METALICAS EN AMBOS COSTADOS A LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE. FOTO (3)
| 5. Conos / Taludes |  |  |  | 0 | [10 empty] | NO PRESENTA
| 6. Aletas |  |  |  | 0 | [10 empty] | ALETAS EN BUEN ESTADO,NO PRESENTAN GRIETAS VERTICALES NI HORIZONTALES , NO SE EVIDENCIA SOCAVACION O ALGUNA PATOLOGIA EN SU ESTRUCTURA. FOTO (6)
| 7. Estribos |  |  |  | 0 | [10 empty] | NO SE OBSERVA ALGUNA PATOLOGIA ESTRUCTURAL
| 8. Pilas |  |  |  | 0 | [10 empty] | NO PRESENTA
| 9. Apoyos |  |  |  | 0 | [10 empty] | VIGAS APOYADAS DIRECTAMENTE SOBRE ESTIBOS. FOTO (6)
| 10. Losa |  |  |  | 0 | [10 empty] | LOSAS EN BUEN ESTADO.
[20 empty] | FOTO 3 Vista Inferiror del Puente | FOTO 4 Vista general de superficie
| 11. Vigas / Largueros / |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5 VIGAS EN CONCRETO REFORZADO. NO SE OBSERVAN FISURAS POR FLEXION NI DEFELXION VISIBLE. FOTO(7)
Diafragmas
| 12. Elementos de arco |  |  |  | 0 | [10 empty] | NO PRESENTA
| 13. Cables / Pendolones / |  |  |  | 0 | [10 empty] | NO PRESENTA
Torres / Macizos
| 14. Elementos de armadura |  |  |  | 0 | [10 empty] | ARMADURA EN CONCRETO Y ACERO
| 15. Cauce |  |  |  | 0 | [10 empty] | CAUSE CON PROFUNDIDAD CONSIDERABLE. FOTOS (6)
| 16. Otros elementos |  |  |  | 0
| 17. Puente en general |  |  |  | 0 | [10 empty] | TUBERIA EN COSTADO DERECHO A LA ALTURA DE LA LOSA DE 4" PARA CANALIZAR LA FIBRA OPTICA . CARPETA ASFALTICA e=9 cm
| Observaciones Generales : | [18 empty] | FOTO 5 Vista de Juntad de Dilatacion | FOTO 6 Vista de bordillos
[20 empty] | FOTO 7 Vista de barandas | FOTO 8 Vista de drenajes
[20 empty] | FOTO 9 Vista de aletas | FOTO 10 Vista de aletas
[20 empty] | FOTO 11 Vista General de estribos | FOTO 12 Vista de estribos
[20 empty] | FOTO 13 Vista de apoyo | FOTO 14 Vista de apoyo
[20 empty] | FOTO 15 Vista inferior del puente. | FOTO 16 Vista de vigas
[20 empty] | FOTO 17 Vista de la losa | FOTO 18 Vista de Cauce
2

## Formato
< | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inventario de Puentes
[9 empty] | Regional |  |  | Carretera | [6 empty] | Identificación del puente
| Nombre : |  | Sin Nombre X |  |  |  | Identif. |  |  |  | - |  |  | 2 | 5 | 1 | 6
| Carretera : |  | Carreto- Palmar de Varela | [9 empty] | PR. | 39+400 |  |  |  |  | Regional
| PASOS | [8 empty] | SUBESTRUCTURA
| No. | Tipo | Primero | Sup/Inf | Galibo |  |  |  |  | ESTRIBOS | [7 empty] | PILAS
|  | Paso | (S/N) | (S/I) | I | IM | DM | D |  | Tipo : | [5 empty] | 11 |  | Tipo : |  |  |  | 91
| 1 | 10 | S | Sup/Inf | - | - | - | - |  | Material : | [5 empty] | 21 |  | Material : |  |  |  | 91
| 2 | 30 | N | I | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  | Tipo de cimentación : | [5 empty] | 10 |  | Tipo de cimentación : |  |  |  | 91
| DATOS ADMINISTRATIVOS | [8 empty] | DETALLES | [7 empty] | SEÑALES
| Año de construcción : | [5 empty] | - |  |  | Tipo de baranda | [5 empty] | 41 |  | Carga máxima |  |  |  | -
| Año de reconstrucción : | [5 empty] | 2021 |  |  | Superf. de rodadura | [5 empty] | 10 |  | Velocidad máxima |  |  |  | -
| Dirección de absc. de la carret. (N/S/E/O) | [5 empty] | S/N |  |  | Junta de expansión | [5 empty] | 91 |  | Otra |  |  |  | -
| Requisitos de inspección : | [5 empty] | 0
| Número de secciones de inspección | [5 empty] | 1
| Estación de conteo : | [8 empty] | APOYOS
| Fecha de recolección de datos : | [5 empty] | 2023-01-29 |  |  | Tipo de apoyos fijos sobre estribos | [10 empty] | 10
| Iniciales del Inspector : | [5 empty] | SCVMM |  |  | Tipo de apoyos móviles sobre estribos | [10 empty] | 91
[10 empty] | Tipo de apoyos fijos en pilas | [10 empty] | 91
| DATOS TECNICOS | [8 empty] | Tipo de apoyos móviles en pilas | [10 empty] | 91
| Geometría | [8 empty] | Tipo de apoyos fijos en vigas | [10 empty] | 91
| Número de luces | [5 empty] | 1 |  |  | Tipo de apoyos móviles en vigas | [10 empty] | 91
| Longitud luz menor (m) : | [5 empty] | 2
| Longitud luz mayor (m) : | [5 empty] | 4.95 |  |  | Vehículo de diseño
| Longitud total (m) : | [5 empty] | 4.95 |  |  | Clase de distribución de carga
| Ancho del tablero (m) : | [5 empty] | 12.09
| Ancho del separador (m) : | [5 empty] | - |  |  | MIEMBROS INTERESADOS
| Ancho del andén izquierdo (m) | [5 empty] | - |  |  | Propietario | [6 empty] | ANI
| Ancho del andén derecho (m) : | [5 empty] | - |  |  | Departamento | [6 empty] | ATLANTICO
| Ancho de calzada (m) | [5 empty] | 7.6 |  |  | Administrador Vial | [6 empty] | Concesion Vial Montes de maria
| Ancho entre bordillos (m) | [5 empty] | 11.29 |  |  | Proyectista | [6 empty] | SCVMM
| Ancho del acceso (m) | [5 empty] | 11.29 |  |  | Municipio | [6 empty] | Ponedera
| Altura de pilas (m) | [5 empty] | -
| Altura de estribos (m) | [5 empty] | 3.1 |  |  | POSICION GEOGRAFICA
| Longitud de apoyo en pilas (m) | [5 empty] | 0.25 | [6 empty] | Grados |  |  | Minutos |  |  | Altitud (m)
| Longitud de apoyo en estribos (m) | [5 empty] | 0 |  |  | Latitud (N) |  |  |  | 10 |  |  | 34.52 |  |  | 16
| Puente en terraplén (S/N) | [5 empty] | S |  |  | Longitud (O) |  |  |  | 74 |  |  | 47.09
| Puente en Curva / Tangente (C/T) | [5 empty] | T
| Esviajamiento (gra) | [5 empty] | 0 |  |  | Coeficiente de aceleración sísmica (Aa) :
| SUPERESTRUCTURA, Tipo principal | [8 empty] | Paso por el cauce (S/N) | [8 empty] | Long. Variante
| Diseño tipo (S/N) : | [5 empty] | S |  |  | Existe variante (S/N) | [8 empty] | Estado (B/R/M)
| Tipo de estructuración transversal : | [5 empty] | 14
| Tipo de estructuración longitudinal : | [5 empty] | 10 |  |  | CARGA
| Material : | [5 empty] | 21 |  |  | Capacidad de carga para tránsito legal
[10 empty] | Long. Luz crítica (m) | [7 empty] | Factor de Clasif.
| SUPERESTRUCTURA, Tipo secundario | [8 empty] | Capacidad de carga para transportes especiales
| Diseño tipo (S/N) : | [5 empty] | N |  |  | Fuerza cortante (t) | [7 empty] | Momento (t.m)
| Tipo de estructuración transversal : | [5 empty] | 91 |  |  | Linea de carga por rueda (t)
| Tipo de estructuración longitudinal : | [5 empty] | 91
| Material : | [5 empty] | 91 |  |  | Observaciones