## Inventario
< | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inventario de Puentes
[9 empty] | Territorial |  |  |  | Carretera | [6 empty] | Identificación del puente
| Nombre : |  | Puente K69+062 - Aliviadero 3 |  |  |  | Identif. |  | 0 | 3 |  | - |  |  | 9 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 7 | . | 0 | 1
| Carretera : |  | Transversal del Caribe | [7 empty] | PR. | 69+063 |  |  | Territorial |  | Bolívar |  |  |  | Registro |  | 1
| PASOS | [9 empty] | SUBESTRUCTURA
| No. | Tipo | Primero | Sup/Inf | Galibo | [5 empty] | ESTRIBOS | [7 empty] | PILAS
|  | Paso | (S/N) | (S/I) | I | IM | DM | D |  |  | Tipo : | [5 empty] | - |  | Tipo : | [5 empty] | 2
| 1 |  |  |  |  | 4.32 |  |  |  |  | Material : | [5 empty] | 3 |  | Material : | [5 empty] | 3
| 2 | [9 empty] | Tipo de cimentación : | [5 empty] | - |  | Tipo de cimentación : | [5 empty] | -
| DATOS ADMINISTRATIVOS | [9 empty] | DETALLES | [7 empty] | SEÑALES
| Año de construcción : | [5 empty] | 2013 - 2014 |  |  |  | Tipo de baranda | [5 empty] | 3 |  | Carga máxima | [5 empty] | -
| Año de reconstrucción : | [5 empty] | - |  |  |  | Superf. de rodadura | [5 empty] | 1 |  | Velocidad máxima | [5 empty] | 1 | SR-30 (60KM/H) - SENTIDO ARJONA - GAMBOTE
| Nombre del obstáculo (río, paso, etc..) | [5 empty] | Cienaga Gambote |  |  |  | Junta de expansión | [5 empty] | 2 |  | Otra
| Requisitos de inspección : | [5 empty] | -
| Número de secciones de inspección | [5 empty] | 1
| Estación de conteo : | [5 empty] | - |  |  |  | APOYOS
| Fecha de recolección de datos : | [5 empty] | 2023-06-13 |  |  |  | Tipo de apoyos fijos sobre estribos | [11 empty] | 3
| Iniciales del Inspector : | [5 empty] | MPP-CME |  |  |  | Tipo de apoyos móviles sobre estribos | [11 empty] | -
[11 empty] | Tipo de apoyos fijos en pilas | [11 empty] | 3
| DATOS TECNICOS | [9 empty] | Tipo de apoyos móviles en pilas | [11 empty] | -
| Geometría | [9 empty] | Tipo de apoyos fijos en vigas | [11 empty] | 4
| Número de luces | [5 empty] | 3 |  |  |  | Tipo de apoyos móviles en vigas | [11 empty] | -
| Longitud luz menor (m) : | [5 empty] | 18.95
| Longitud luz mayor (m) : | [5 empty] | 19.25 |  |  |  | Vehículo de diseño | [11 empty] | C40-95
| Longitud total (m) : | [5 empty] | 60.2 |  |  |  | Clase de distribución de carga
| Ancho del tablero (m) : | [5 empty] | 11.4
| Ancho del separador (m) : | [5 empty] | - |  |  |  | MIEMBROS INTERESADOS
| Ancho del andén izquierdo (m) | [5 empty] | 0.86 |  |  |  | Propietario | [5 empty] | ANI
| Ancho del andén derecho (m) : | [5 empty] | 0.86 |  |  |  | Departamento | [5 empty] | BOLIVAR
| Ancho de calzada (m) | [5 empty] | 9.7 |  |  |  | Administrador Vial | [5 empty] | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DEL CARIBE
| Ancho entre bordillos (m) | [5 empty] | 9.7 |  |  |  | Proyectista | [5 empty] | AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S
| Ancho del acceso (m) | [5 empty] | 970 |  |  |  | Municipio | [5 empty] | ARJONA
| Altura de pilas (m) | [5 empty] | 4.27
| Altura de estribos (m) | [5 empty] | 5.05 |  |  |  | POSICION GEOGRAFICA
| Longitud de apoyo en pilas (m) | [5 empty] | - | [7 empty] | Grados |  |  | Minutos |  |  |  | Altitud (m)
| Longitud de apoyo en estribos (m) | [5 empty] | - |  |  |  | Latitud (N)
| Puente en terraplén (S/N) | [5 empty] | S |  |  |  | Longitud (O)
| Puente en Curva / Tangente (C/T) | [5 empty] | T
| Esviajamiento (gra) | [5 empty] | 0° |  |  |  | Coeficiente de aceleración sísmica (Aa) :
| SUPERESTRUCTURA, Tipo principal | [9 empty] | Paso por el cauce (S/N) | [6 empty] | S |  | Long. Variante
| Diseño tipo (S/N) : | [5 empty] | N |  |  |  | Existe variante (S/N) | [6 empty] | N |  | Estado (B/R/M)
| Tipo de estructuración transversal : | [5 empty] | 1
| Tipo de estructuración longitudinal : | [5 empty] | 1
| Material : | [5 empty] | 3 |  |  |  | Observaciones |  |  |  |  | PR Inicio:69+032.90 - PR Fin:69+093.10
SUPERESTRUCTURA, Tipo secundario
Diseño tipo (S/N) :
Tipo de estructuración transversal :
Tipo de estructuración longitudinal :
Material :
[11 empty] | Fecha |  |  | 2023-06-13

## Inspeccion
< | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inspección Principal de Puentes
[10 empty] | Regional |  |  | Carretera | [6 empty] | Identificación del puente
| Nombre : | Puente K69+062 - Aliviadero 3 | [5 empty] | Identif. : |  | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 7 | . | 0 | 1
| Carretera : | Transversal del Caribe | [5 empty] | PR. | 69+063 |  |  |  | Fecha : |  | 13 | 6 | 23 | Tiempo :
| Temperat: | 35 | Inspector | MPP-CME |  |  |  | Administrador : |  |  | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DEL CARIBE | [6 empty] | Año próxima inspección:
Daño
| Componente |  |  |  | Calificación | Mantenimiento | Insp. Esp. | No. de fotos | Tipo de daño
| 1. Superficie del Puente |  |  |  | 0 |  |  |  |  | No presenta daños en su superficie
| 2. Juntas de expansión |  |  |  | 3 |  |  | 1 | RU | Presenta ruptura o desportillamiento en su junta de expansion de salida (RU)
| 3. Andenes / Bordillos |  |  |  | 0
| 4. Barandas |  |  | CI | 3 |  |  |  |  | Presenta un tramo de pasamano impactado ( GIV )
|  |  |  | CD | 3 |  |  |  |  | Presenta corrosion en pasamanos y postes ( COP )
| 5. Conos / Taludes |  |  |  | 0
| 6. Aletas |  |  |  | 0
| 7. Estribos |  |  |  | 0
| 8. Pilas |  |  |  | 0
| 9. Apoyos |  |  |  | 0
| 10. Losa |  |  |  | 0
| 11. Vigas / Largueros / |  |  |  | 0
Diafragmas
| 12. Elementos de arco |  |  |  | -
| 13. Cables / Pendolones / |  |  |  | -
Torres / Macizos
| 14. Elementos de armadura |  |  |  | -
| 15. Cauce |  |  |  | 0
| 16. Otros elementos |  |  |  | 0
| 17. Puente en general |  |  |  | 0
| Observaciones Generales : |  |  |  | Hacer limpieza en la superficie del puente de material particulado y vejetacion y destapar drenajes el puente no necesita intervencion especial

## Infor. Ficha Tecnica
< |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | [12 empty] | CODIGO |  |  | MINREI-FR-79
GESTION DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TECNICA DE LA
|  | INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | VERSION |  |  | 1
FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN
|  | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PUENTES DE COLOMBIA | [12 empty] | PAGINA |  |  | 1 | DE | 1
SIPUCOL
[5 empty] | Regional |  |  | Carretera | [6 empty] | Identificación del puente
| Nombre : | Puente K69+063 - Aliviadero 3 | Identif. : |  | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 7 | . | 0 | 1
| Carretera : | Transversal del Caribe | PR. | 69+063 |  |  |  | Fecha : |  | 13 | 6 | 23 | Entidad a Cargo(Administrador) |  |  |  |  | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DEL CARIBE S.A.S
|  |  | Disponible (Si / No) | Año | Elaborado por: | [5 empty] | OBSERVACIONES
INFORMACION TECNICA
| 1. Estudios técnicos previos: Geológicos, hidrológicos, topográficos, climatológicos, amenaza sísmica, etc. |  | Si | 2013 | TECNOCONSULTA INGENIEROS CONSULTORES
| 2. Memorias de Calculo |  | Si | 2013 | TECNOCONSULTA INGENIEROS CONSULTORES
| 3. Estudios geotecnicos |  | Si | 2013 | TECNOCONSULTA INGENIEROS CONSULTORES
| 4. Estudios Sismicos |  | Si | - | TECNOCONSULTA INGENIEROS CONSULTORES
| 5. Planos record de construccion y/o rehabilitacion |  | Si | 2015 | TECNOCONSULTA INGENIEROS CONSULTORES
| 6. Estudios de capacidad de carga y rehabilitacion |  | No |  | N.A
| 7. Inventario - Inspeccion SIPUCOL |  | Si | 2023 | ADC- INGENIEROS MPP-CME
Observaciones Generales :Este puente se encuentra en buen estado, presenta ciertas lesiones que consideramos menores y no afectan el comportamiento estructural del mismo.

## Registro fotografico
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPRENDIMIENTO DE JUNTA Y RUPTURA DEL SELLO- ( RU) EN LA SALIDA DEL PUENTE
PRESENTA UN TRAMO DE BARANDAS IMPACTADA - ( GIV )
SE EVIDENCIA PARTE DE LA PINTURA EN BUN ESTADO PERO TAMBIEN ENCONTRAMOS PUNTOS CON OXIDACION
TAPONAMIENTO EN DRENAJES CON MATERIAL PARTICULADO Y VEJETACION

## INFORMACION ADICIONAL (hidden)
SIPUCOL
Información adicional a entregar
Territorial | Identificacion puente | Nombre puente | Nombre del que hace el inventario | Nombre del que hace la inspección | Luz 1 | Luz 2 | Luz 3 | Luz 4 | Luz….. | Observaciones