## INSPECCION
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No | [15 empty] | DE
|  | REGIONAL: |  | 1 | 2 |  |  | CUNDINAMARCA | [6 empty] | FECHA: | 22 | - | 12 | - | 2022
|  | LEVANTO: | SinergING S.A.S | [11 empty] | HOJA: | 33 | DE: |  | 34
| NOMBRE DE LA VIA: | RUTA 45A-CNA | [11 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA: | [5 empty] | VIA EN CONCESION: | X
[14 empty] | MANTENIMIENTO INTEGRAL: | [5 empty] | GRUPO ADM VIAL:
ID. | PR DEL PUENTE | PR22+850
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PORTACHUELO ORIENTAL | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 45A-CNA | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | NO |  | LONGITUD TOTAL |  | 339 m |  |  | No DE LUCES |  | 13
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 2 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 3 |  | ANCHO |  | 10.3 |  |  | GALIBO |  | NA
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS (Tipo 01-Asfalto) |  | Las superficies sobre el tablero del puente en general se encuentran en buen estado con desgaste normal de los materiales (ver foto 3)
| JUNTAS DE EXPANSIÓN (Tipo 02 - Juntas Selladas) |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  | Otros | la junta presenta fisuras en el sello y guardacantos, adicional se observa residuos de capa asfáltica sobre la junta y material granular (ver foto 5)
| ANDENES/BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero expuesto |  |  |  | Dimensión insuficiente |  | Otros | El puente no cuenta con andenes o bordillos (ver foto 6)
| BARANDAS (Material 02 - Concreto) |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  | Otros | Se evidencia en las barandas en concreto deterioro de la pintura en todo el tamo, también se observó un impacto en el costado izquierdo y derecho entre los vanos 10 y 11. Se recomienda realizar limpieza y mantenimiento rutinario de las barreras. estado,(ver foto7,8,9)
|  |  | CD-CI | DT | 339 | 7,8 | CI | GIV | 4 | 9
| ILUMINACIÓN |  | Cuenta con lamparas encargadas de la iluminación en un solo costado | [10 empty] | Se recomienda una inspeccion en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma (ver foto 10)
| SEÑALIZACIÓN |  | Horzontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  | Otros | Las señales de transito se encuentran en buen estado (ver foto 11 )
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  | Otros | El puente cuenta con drenajes en buen estado.(ver foto 12)
SUPERESTRUCTURA | ALETAS (ESTRIBO 1 Y ESTRIBO 2) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | las aletas se encuentran en buen estado.
| ESTRIBOS - (1 y 2) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | Los estribos del puente presentan contaminacion en el concreto e infiltracion por humedad. (ver foto 15,16)
| PILAS (Tipo 01-formadas por una columna) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | las pilas se encuentran en buen estado, (ver foto 17)
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA (Tipo 04 -Maciza) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | La losa del puente presenta un desgaste normal, se encuentra en buen estado sin embargo, se observa material particulado adherico que puede ocasionar carbonatacion en el concreto se recomineda realizar limpieza. (ver foto 18)
| VIGAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  | Las vigas son postensadas de sección constante, Se observan en buen estado.(ver foto 19)
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposción |  |  |  | Deformacion |  | Otros | los apoyos del puente presentan grados de inclinación considerables, los apoyos de los estribos, se recomiendo seguimiento (ver foto 13,14)
|  |  | 1 |  | 14
| ARCOS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METALICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  | Otros | No aplica
| PERFILES METALICOS Tipo (01,03,04) |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS - Tipo (07 - Baltimore) |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  | Otros | No aplica
| CABLE/PENDOLONES/TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) Tipo: |  | Peldaños/Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  | Otros | No aplica
OTROS ELEMENTOS Tipo:
| CAUCE |  | No aplica
| PUENTE EN GENERAL |  | Las juntas de dilatación se observan con de material granular colmatado, los apoyos del puente presentan grados de inclinación considerables, tanto en los apoyos de los estribos como en las pilas, la capa asfáltica presenta un desgate menor, las barandas de concreto presentan deterioro de la pintura y se evidencia el impacto sobre el costado izquierdo y derecho de los vanos 10 y 11 respectivamente, por otro lado, se recomienda realizar labores de limpieza y mantenimiento rutinarios en todo el puente.

## CALIFICACION
TABLA DE CALIFICACION Y FACTOR DE RIESGO
ID. | PR DEL PUENTE | PR22+850
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PORTACHUELO ORIENTAL | [5 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 45A-CNA |  |  |  | ESVIAJAMIENTO | NO | LONGITUD TOTAL | 339 m | No DE LUCES | 13
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 2 |  | TRANSVERSAL | 3 | ANCHO | 10.3 | GALIBO | NA
ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS |  |  |  |  | CALIFICACION
CAUCE |  |  | PERFIL DEL CAUCE Y ALINEAMIENTO |  |  |  |  | N.A.
|  |  | LECHO DEL RIO/CAUCE |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CONDICION DE LAS MARGENES |  |  |  |  | N.A.
|  |  | SIGNOS DE SOCAVACIÓN |  |  |  |  | N.A.
|  |  | PROTECCION DEL TALUD |  |  |  |  | N.A.
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  |  |  | 1
|  |  | JUNTAS DE EXPANSION |  |  |  |  | 1
|  |  | ANDENES/BORDILLOS |  |  |  |  | 0
|  |  | BARANDAS |  |  |  |  | 2
|  |  | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
|  |  | SEÑALIZACION |  | SEÑALIZACION |  |  | 0
|  |  | DRENAJES |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA |  |  | ALETAS |  |  |  |  | 0
|  |  | ESTRIBOS |  |  |  |  | 1
|  |  | PILAS |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  | LOSA |  |  |  |  | 1
|  |  | VIGAS |  |  |  |  | 1
|  |  | RIOSTRAS |  |  |  |  | 0
|  |  | APOYOS |  |  |  |  | 3
|  |  | ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) |  |  |  |  | N.A.
SUPERESTRUCTURA METALICA |  |  | ARCOS METALICOS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | PERFILES METALICOS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | ARMADURAS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CONEXIONES |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CABLE/PENDOLONES/TORRES |  |  |  |  | N.A.
OTROS |  |  | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) |  |  |  |  | N.A.
|  |  | MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 2
|  |  | CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE SEGURIDAD DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 1
|  |  | BARRERAS Y OTROS DISPOSITIVOS PARA CONTROL DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 1
|  |  | PUENTE EN GENERAL |  |  |  |  | 3
FACTOR DE RIESGO | [7 empty] | 3
Moderado